| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 名称:配电箱 | 台 | 1 |
| 2 | 普通灯具 | 1.名称:密闭灯拆除后安装利旧 2.规格:60w | 套 | 2 |
| 3 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯拆除后安装利旧 2.规格:40w | 套 | 11 |
| 4 | 荧光灯 | 1.名称:T8三基色双管格栅灯拆除后安装利旧 2.规格:2*32w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 13 |
| 5 | 荧光灯 | 1.名称:T8三基色单管格栅灯 2.规格:32w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 11 |
| 6 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 11 |
| 7 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 7 |
| 8 | 插座 | 1.名称:密闭插座 2.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 1 |
| 9 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 19 |
| 10 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯3W 2.安装形式:门框上方0.2m挂装 | 套 | 3 |
| 11 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.安装形式:底距地0.5m挂装 | 套 | 2 |
| 12 | 接线盒 | 名称:开关盒 | 个 | 60 |
| 13 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砌块、混凝土结构暗配 4.接地要求:参见图纸 5.钢索材质、规格:参见图纸 | m | 364.48 |
| 14 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 | m | 655.38 |
| 15 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBV-2.5 | m | 274.11 |
| 16 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 | m | 278.61 |
| 17 | 桥架 | 金属线槽100*100 | m | 29.74 |
| 18 | 配管 | 1.名称:PVC20 2.配置形式:暗敷设 | m | 67.59 |
| 19 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 11 |
| 20 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 6 |
| 21 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:utpcat6 3.敷设方式:穿管 | m | 296.76 |
| 22 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:utpcat5 3.敷设方式:穿管 | m | 142.09 |
| 23 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面刨槽 2.规格:SC20、PVC20 3.填充(恢复)方式:抹水泥砂浆 | m | 141.7 |
| 24 | 块料楼地面 | 地砖地面采用600x600防滑地砖 | m2 | 29.06 |
| 25 | 块料楼地面 | 卫生间地砖地面采用600x600防滑地砖 | m2 | 10.78 |
| 26 | 其他隔断 | 1.现状白钢玻璃隔断采用轻钢龙骨单侧石膏板封堵 | m2 | 65.4 |
| 27 | 其他隔断 | 1.现状白钢玻璃隔断采用轻钢龙骨双侧石膏板封堵 | m2 | 70.65 |
| 28 | 其他隔断 | 新设隔墙采用120厚轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 97.83 |
| 29 | 其他隔断 | 卫生间防火防潮复合板隔断 | m2 | 13.2 |
| 30 | 墙面喷刷涂料 | 隔墙石膏板面层刷涂料 | m2 | 402.36 |
| 31 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有墙面铲除到基层 2.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 248.88 |
| 32 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙面抹灰 2.做法见05J909/NQ12/内墙7A2 | m2 | 248.88 |
| 33 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙面刮腻子刷内墙涂料 2.做法见05J909/NQ12/内墙7A2 | m2 | 248.88 |
| 34 | 吊顶天棚 | 1.办公室新设矿棉装饰板吊顶 2.做法见05J909/DP12/棚25 | m2 | 29.96 |
| 35 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门 2.垃圾外运，运距自行考虑 | 樘 | 15 |
| 36 | 木质门 | 1.成品钢木复合门 | m2 | 14.07 |
| 37 | 玻璃隔断 | 1.收款台采用白钢玻璃见详图 | m2 | 9.6 |
| 38 | 收银台 | 1.收款台3.2m长x0.6m宽x1.5m高新设计600宽理石台面.底层900高采用铝塑板饰面 2.具体做法见详图 | 个 | 1 |
| 39 | 木壁柜 | 1.3mx2.1m*0.6m的实木复合柜,分三层:底层900高理石台面带门,顶层600高带门,中间不设门 | 个 | 1 |
| 40 | 柜台 | 1.治疗室内设1.5m长x0.6m宽x0.9m高成品治疗台,台面采用白钢台面 | 个 | 1 |
| 41 | 金属字 | 1.室外屋面上设置1.2x1.2的钢结构不锈钢钛金字,厂家负责制作及安装 | 个 | 15 |
| 42 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.白钢玻璃隔断拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 62.64 |
| 43 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原有轻质隔墙拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 21.24 |
| 44 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.卫生间隔断拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 9.24 |
| 45 | 砖砌体拆除 | 1.拆除卫生间墩台 2.垃圾外运，运距自行考虑 | m3 | 1.08 |
| 46 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:生活冷水给水管道采用PP-R塑铝稳态冷水管(S3.2系列)DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 0.9 |
| 47 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:生活冷水给水管道采用PP-R塑铝稳态冷水管(S3.2系列)DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 11.3 |
| 48 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R球阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 1 |
| 49 | 洗脸盆 | 1.材质:成套式洗水盆 2.附件名称、数量:配套附件 | 组 | 4 |
| 50 | 大便器 | 1.材质:自闭式蹲便器 2.附件名称、数量:配套附件 | 组 | 1 |
| 51 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:双壁螺旋消音UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 4.85 |
| 52 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:双壁螺旋消音UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 7.23 |
| 53 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铜制清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1 |
| 54 | 洗脸盆 | 拆除洗手盆 | 组 | 4 |
| 55 | 大便器 | 拆除蹲便器 | 组 | 4 |

施工要求：

- 工期要在5月28日完工

- 保证施工区域卫生，施工结束后要彻底清场、开荒

- 注意施工安全

- 安排项目经理1人协调施工现场