大庆市中医医院

采暖外网管线工程项目招标

（竞争性谈判）文件

招标人：大庆市中医医院

编制时间：2019年8月28日

- 竞争性谈判文件目录

- 第一部分  施工方须知

- 第二部分  项目需求

- 第三部分  招标（竞争性谈判）响应文件

- 第四部分  相关格式样本

- 第一部分   施工方须知

本项目招标按照《中华人民共和国招标、投标法》等有关法律、法规和规章的规定，通过公正、公平、公开的招标方式选定承包人。

一、招标方式：招标（竞争性谈判），但必须满足三家以上（含三家）

二、项目需求：采暖外网 管线工程。

三、项目名称：大庆市中医医院采暖外网 管线工程项目

四、项目地址：大庆市中医医院院内

五、质量要求：质量符合国家标准或相关标准。

六、质保期：质保期为一年，一年内免费维护维修。施工方承诺质保期高于一年以上按施工方承诺执行。

七、投标报价：谈判报价应包括成本费用、运杂费用、利税、施工费、售后服务费以及一切措施费用。注：施工方需在报价中明确写明报价所包含费用。

八、竣工时间：2019年10月1日前完成交工及验收。

九、验收地点：大庆市中医医院

十、评定成交原则：采取招标（竞争性谈判），根据符合采购需求，质量和服务高于或相等，且报价最低的原则确定成交施工方。

本项目评标委员会享有定标权。

十一、施工合同：中标通知书发放后，5个工作日内，中标单位向医院总务科提交合同，在双方对合同条款无争议后。总务科向采购中心提交合同，采购中心履行合同审批手续后，签订并备案生效。合同一式五份，并加盖骑缝章。

十二、付款方式：工程验收合格,且投入运行正常后，付至结算价的90％，余款10%待保修期满（1年），无质量争议一次付清。

十三、违约责任

1、施工方提出的投标文件未对招标文件作出实质性响应的。

2、提供虚假材料谋取成交的。

3、与其他施工方或采购科室恶意串通的。

4、与医院使用科室行贿或提供其他不正当利益的。

5、其他按采购法规定谈判无效的条件。

施工方出现以上行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，或由有关部门给予相应处罚，造成损失的，应承担赔偿责任。

十四、招投标信息。

1、投标报名截止时间：2019年9月4日16：00

报名地点：大庆市中医医院物资采购中心116室

2、招标（谈判）会：

招标（谈判）时间：2019年 9月 5日  14：00 ，施工方应在13：45前完成签到，否则按放弃投标处理，投标人的法定代表人或授权委托人须持法定代表人证明或授权委托书以及身份证原件或复印件，并加盖公司公章出席开标仪式。

招标（谈判）地点：大庆市中医医院机关楼三楼会议室。

3、招标单位：大庆市中医医院

地  址：大庆市萨尔图保健路8号

联系人：乔鹏

电话： 0459-5865188   
十六、开标及评标。

（一）开标。

1、招标方按招标文件规定的时间、地点主持竞争性谈判。开标会议在监督单位的监控下由招标方组织并主持，评标委员会成员、投标单位代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。投标方法定代表人或委托代理人应持有效身份证明参加会议。

3、开标时，由投标人或法人代理人现场提交投标文件。

（二）评标。

招标（谈判）响应文件初审。

1、技术谈判首先对技术文件进行审议，然后与施工方进行技术谈判，同时澄清有关问题。

2、商务谈判：对谈判报价进行审议，并与施工方进行以价格为主的一轮或多轮商务谈判。

3、评标原则：

采取招标（竞争性谈判），根据符合采购需求，质量和服务高于或相等，且报价最低的原则确定成交施工方。

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在项目预算范围内综合考虑以下因素：

耗材质量、技术方面；投标者的资信情况和履约能力；报价；其他。

本项目评标委员会享有定标权。

十七、本文件由大庆市中医医院物资采购中心负责解释。

- 第二部分  项目需求

采暖管线改造施工要求

- 工期要求：必须在10月1日前交工。

- 必须有二级或二级以上建筑施工资质和生产安全许可证。

- 支付方式：工程验收结束后支付合同金额的90%，剩余合同金额的10%待质保期结束后无质量问题再进行支付。

- 施工方派项目经理一人全程在施工现场进行施工质量监督及与院方沟通、协调。

- 对施工现场进行围挡，施工结束后对施工现场进行恢复，恢复后由院方验收。

- 拆除的施工垃圾由施工方自行清理并保持施工现场周围卫生。

- 施工完每个工序需由院方验收确认后再进行下一步施工。

- 材料必须符合国家标准，并由院方确认后进场，施工方提供材料的检测报告，院方随时对材料进行抽检，如发现检测不合格产品会对施工方进行相应处罚。

- 工程质保期一年。

| 工程名称：采暖外网 管线工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:-0.75m |  | m3 | 48.79 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:中砂 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 25.14 |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:一二类土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 22.12 |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 1.53 |
| 5 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护套管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管（无缝钢管）Φ38*3.5 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:管线中心距自然地面-1.0m 4.管道检验及试验的要求:按设计规范要求 5.最高使用温度：140°C)；压缩10%的抗压强度： 0.25MPa；生产密度：50~70Kg/m；重量吸水率：0.2~0.3；耐热性：热水管线保温材料耐热性大于等于120°C。 6.管道接头的保温及防腐：管道接头处涂两道沥青漆，保温采用成品保温管件或现场发泡，管线接头处保温外护采用电热熔套电熔焊接。 |  | m | 90.92 |
| 6 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护套管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管（无缝钢管）Φ45*3.5 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:管线中心距自然地面-1.0m 4.管道检验及试验的要求:按设计规范要求 5.最高使用温度：140°C)；压缩10%的抗压强度： 0.25MPa；生产密度：50~70Kg/m；重量吸水率：0.2~0.3；耐热性：热水管线保温材料耐热性大于等于120°C。 6.管道接头的保温及防腐：管道接头处涂两道沥青漆，保温采用成品保温管件或现场发泡，管线接头处保温外护采用电热熔套电熔焊接。 |  | m | 70.52 |
| 7 | 钢管 | 1.材质及规格:过路套管DN80 2.铺设深度:管中心-1.0m |  | m | 20 |
| 8 | 拆除管道 | 1.材质:直埋式预制保温管 2.管径:DN32.40 |  | m | 161.44 |
| 工程名称：采暖外网 破坏恢复 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除原有铺装 2.厚度:60mm厚道板，30mm厚水泥砂浆 |  | m2 | 120 |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:道路基层 2.厚度:300mm |  | m2 | 120 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 46.8 |
| 4 | 人行道整形碾压 | 1.部位:基底压实 |  | m2 | 120 |
| 5 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比:12:35:53 2.厚度:150mm |  | m2 | 120 |
| 6 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比:12:35:53 2.厚度:150mm |  | m2 | 120 |
| 7 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200*100*60荷兰砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30mmM10水泥砂浆座底 |  | m2 | 120 |
| 8 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:200mm |  | m2 | 30 |
| 9 | 拆除基层 | 1.材质:道路原有基层 2.厚度:500mm |  | m2 | 30 |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 21 |
| 11 | 路床(槽)整形 | 1.部位:基底压实，压实度≥93% |  | m2 | 30 |
| 12 | 水泥稳定砂砾碎石 | 水泥稳定砂砾 1.水泥含量:6% 2.厚度:200mm |  | m2 | 30 |
| 13 | 水泥稳定砂砾碎石 | 水泥稳定砂砾 1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm |  | m2 | 30 |
| 14 | 砂砾石 | 150mm砂砾石 |  | m2 | 30 |
| 15 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:弯拉强度≥4.5MPa 2.厚度:200mm |  | m2 | 30 |
| 工程名称：机关楼 采暖 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |
| 1 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN100焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 12 |
| 2 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN80焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 12 |
| 3 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN65焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 30 |
| 4 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN50焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 66 |
| 5 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN40焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 72 |
| 6 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN40.50焊接钢管.附属构件 |  | m | 138 |
| 7 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN65.80.100焊接钢管.附属构件 |  | m | 54 |
| 8 | 管道刷油 | 管道ST2级除锈，刷两道防锈漆，两道调和漆。 |  | m2 | 8.95 |
| 9 | 管道刷油 | 吊顶内管道ST2级除锈，刷两道防锈漆 |  | m2 | 29.61 |
| 10 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 11 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |
| 工程名称：机关楼 采暖破坏恢复 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有顶棚吊顶 |  | m2 | 115 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.利旧吊顶恢复 |  | m2 | 115 |
| 工程名称：职工活动中心 采暖 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN65焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 103.01 |
| 2 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN50焊接钢管 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求 |  | m | 51.68 |
| 3 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:焊接钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m |  |
| 4 | 法兰 | 盲板DN50 |  | 片 | 1 |
| 5 | 管道刷油 | 管道ST2级除锈，刷两道防锈漆，两道调和漆。 |  | m2 | 34.18 |
| 6 | 管道支架 | 管道支架制作、安装 ST2级除锈，刷两道防锈漆，两道调和漆。 |  | kg | 58.44 |
| 7 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 8 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |

- 建议参与本项目投标施工方在开标前与采购单位联系进行现场勘查，如施工方不进行现场勘查，造成对项目内容理解错误，后果由施工方自行承担。

- 现场勘查联系方式：

- 王健  0459-5865110

- 第三部分 招标（竞争性谈判）响应文件

一、施工方应编制招标（竞争性谈判）响应文件并带到谈判现场，所有文件必须盖公司公章，并按要求签字。

二、招标（竞争性谈判）响应文件构成：

（一）、基本文件：作为必要条件，必须提供，否则谈判无效。

1、提供参与本项目竞争施工单位有效的营业执照副本。

2、提供参与本项目竞争施工单位有效的二级或二级以上建筑施工资质

3、提供参与本项目竞争施工单位有效的安全生产许可证。

（二）技术文件

由施工方针对采暖外网 管线工程项目分别提出工程量清单明细、使用建材等组成明细。

1、工程量清单明细

2、使用建材通过国家质量检测的合格证明材料。

3、健康安全管理体系认证证书原件或复印件、质量管理体系认证证书原件或复印件、环境管理体系认证证书原件或复印件（证书需在国家认监委网站www.cnca.gov.cn可查）。

4、其他技术文件。

（三）商务文件

1、工程竣工日期、质保期、付款方式、售后服务等为本项目必要条件，必须响应，否则谈判无效。

2、工程售后服务承诺书。 (必须提供，否则谈判无效)

3、谈判报价明细表，报价按规定格式填写，(必须提供，否则谈判无效)。

4、其他商务文件。

（四）投标文件制作

1、投标文件准备正本1份，副本6份。

- 第四部分  相关格式文本

竞争性谈判投标文件（封皮）

项目名称：大庆市中医医院采暖外网 管线工程购置项目

投标人（公章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

投标日期：    年   月    日

法定代表人授权委托书

大庆市中医医院：

本授权书声明：        为（委托单位全称）的法定代表人。就贵方组织的有关 大庆市中医医院采暖外网 管线工程项目的招标（竞争性谈判）及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关得事宜。

代理人无转委托权。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：      （公章）    法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：      年  月  日

附：

1、身份证号码：

2、委托代理人签名：                    年  月  日

3、营业执照编号：

说明：

1、委托代理人必须为参与本项目施工方本单位的人员，且施工方只能授权1人为本单位合法的委托代理人。否则代理无效。

2、授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4、委托书不得转借、转让、不得买卖。

5、只能指定一个委托代理人授权委托代理人参与本项目谈判。

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

该同志系我单位的法定代理人。负责我单位参加的

项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关得事宜。

特此证明

施工方全称：（盖章）

年  月  日