## Sheet1
供应商 | 抽签顺序
大庆海湾消防设备技术服务有限公司
大庆市让胡路区瑞昌新圣电子仪器检测维修站
大庆高新区合众源电子产品维修站
大庆市快达消防设备维修有限公司
黑龙江昌欣安全科技有限公司

## Sheet2
需求工作量
序号 | 项目 | 工程量 | 备注
1 | 消防面积 | 53000平方米
2 | 送排烟风机 | 6个
3 | 烟感探头 | 2600个
4 | 指示牌 | 760个
5 | 应急灯 | 320个
6 | 手报声光 | 350个
7 | 喷淋透 | 1200个
8 | 室内消防栓 | 360个
9 | 室外消防栓 | 13个
10 | 防火卷帘门 | 23个
11 | 防火门 | 60个
12 | 七氟丙烷灭火系统 | 3套
13 | 监控摄像头 | 310个
14 | 门禁 | 70个