大庆市中医医院

纯水处理机购置项目

招标（竞争性谈判）文件

招标人：大庆市中医医院

编制时间：2020年5月15日

- 竞争性谈判文件目录

- 第一部分  供应商须知

- 第二部分  项目需求

- 第三部分  招标（竞争性谈判）响应文件

- 第四部分  相关格式样本

- 第一部分   供应商须知

本项目招标按照《中华人民共和国招标、投标法》等有关法律、法规和规章的规定，通过公正、公平、公开的招标方式选定承包人。

一、招标方式：招标（竞争性谈判），但必须满足三家以上（含三家）

二、项目需求数量为1台。

三、项目名称：大庆市中医医院纯水处理机购置项目。

四、项目地址：大庆市中医医院院内

五、质量要求：质量符合国家标准或相关标准。

六、质保期：质保期为一年，一年内免费维护维修。供应商承诺质保期高于一年以上按供应商承诺执行。

七、投标报价：谈判报价应包括成本费用、运杂费用、利税、施工费、售后服务费以及一切措施费用。注：供应商需在报价中明确写明报价所包含费用。

八、验收时间：成交通知书发出之日起 15  日内交货验收完毕。

九、验收地点：大庆市中医医院

十、评定成交原则：采取招标（竞争性谈判），根据符合需求，质量和服务高于或相等的原则确定成交供应商。本项目评标委员会享有定标权。

十一、采购合同：预中标后由采购中心发放《预中标通知书》，招标项目在公示五个工作日内，如无其他投标供应商质疑，投标供应商方可向采购中心提交合同。采购中心履行合同审批手续，与投标供应商签订合同并备案生效。合同一式五份，需加盖骑缝章。

十二、付款方式：验收合格,且投入运行正常后，付至结算价的95％，余款5%待保修期满（1年），无质量争议一次付清。

十三、违约责任

1、供应商提出的投标文件未对招标文件作出实质性响应的。

2、提供虚假材料谋取成交的。

3、与采购单位、其他供应商或采购科室恶意串通的。

4、向采购单位、采购科室行贿或提供其他不正当利益的。

5、其他按采购法规定谈判无效的条件。

供应商出现以上行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，或由有关部门给予相应处罚，造成损失的，应承担赔偿责任。

十四、招投标信息。

1、投标报名截止时间： 2020年 05 月 20 日 16：00 。

报名地点：大庆市中医医院物资采购中心116室

报名时需提供报名人员身份证原件及复印件（需加盖公司公章）、法定代表人证明及授权委托人证明（需加盖公司公章）、营业执照正副本原件及复印件（复印件需加盖公司公章）及其它相关资质证明复印件（需加盖公章）。

2、招标（谈判）会：

招标（谈判）时间：2020年 05月 21 日  14：00 ，供应商应在13：45前完成签到，否则按放弃投标处理。

法定代表人参加：1、法定代表人证明。2、法定代表人身份证原件及复印件（需手写签字并加盖公司公章）出席开标仪式。

授权委托人：1、授权委托书。2、授权人身份证原件及复印件（需法人签字并加盖公司公章）。3、法人身份证复印件（需法人签字并加盖公司公章），出席开标仪式。

招标（谈判）地点：大庆市中医医院机关楼三楼会议室。

3、招标单位：大庆市中医医院

地  址：大庆市萨尔图保健路8号

联系人：乔鹏

电话： 0459-5865188  
十六、开标及评标。

（一）开标。

1、招标方按招标文件规定的时间、地点主持竞争性谈判。开标会议在监督单位的监控下由招标方组织并主持，评标委员会成员、投标单位代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。投标方法定代表人或委托代理人应持有效身份证明参加会议。

3、开标时，由投标人或法人代理人现场提交投标文件。

（二）评标。

招标（谈判）响应文件初审。

1、技术谈判首先对技术文件进行审议，然后与供应商进行技术谈判，同时澄清有关问题。

2、商务谈判：对谈判报价进行审议，并与供应商进行以价格为主的一轮或多轮商务谈判。

3、评标原则：

采取招标（竞争性谈判），根据符合采购需求，质量和服务高于或相等的原则确定成交供应商。

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在项目预算范围内综合考虑以下因素：

商品质量、技术方面；投标者的资信情况和履约能力；报价；其他。

本项目评标委员会享有定标权。

4、成交结果公布：预成交结果确定后，我院将予以公布并挂医院官网公示。

十七、本文件由大庆市中医医院物资采购中心负责解释。

- 第二部分  项目需求

出水水质：

1出水水质满足《WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范》中水质要求

2产水量：500L/H(25℃水温)，水总利用率≥50%

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原水增压泵 | 全自动 含流量控制器1台 | 台 | 1 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN25 黄铜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多介质过滤器 | 1252 全自动 | 个 | 1 |  |
| 4 | 活性炭过滤器 | 1265 全自动 | 套 | 1 |  |
| 5 | 软化过滤器 | 1265 全自动 | 套 | 1 |  |
| 6 | 保安过滤器 | 20英寸 大胖滤芯 | 套 | 1 |  |
| 7 | 取样阀 | DN12 UPVC | 只 | 1 |  |
| 5 | 管路 | PVCU DN25-15 | 套 | 1 |  |
| 二、纯水主机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水电磁阀 | DN25 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 反渗透膜 | 4040 | 台 | 2 |  |
| 3 | 压力表 | 1MPA 不锈钢外壳 | 块 | 3 |  |
| 4 | 压力开关 | K6 | 块 | 1 |  |
| 5 | 流量计 | 5Gpm | 支 | 2 |  |
| 6 | 高压泵 | CDL2-15 不锈钢 功率:380V,2.2KW/50HZ | 台 | 1 |  |
| 7 | 冲洗电磁阀 | DN20 不锈钢 电压：220V | 台 | 1 |  |
| 8 | 液位开关 | 型号：雷达 | 套 | 2 |  |
| 9 | 控制系统 | 全自动控制 智能控制器 | 套 | 1 |  |
| 10 | 主机机架 | 材质：不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 三、纯水供水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯水自动增压泵 | 型号：CHL2-30 材质：SUS304不锈钢 功率：220V/0.55KW/50Hz | 台 | 1 |  |
| 2 | 配套纯水供水管路 | 型号：DN25-15 | 套 | 1 |  |
| 3 | 纯水箱 | 500L 薄壁304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 4 | 紫外线杀菌器 | 500L/H在线式 | 支 | 1 |  |
| 5 | 除菌过滤器 | 20英寸 | 个 | 2 |  |
| 6 | 纯水循环管路 | PVC管 DN20-15 | 套 | 1 |  |
| 7 | 管路自动冲洗消毒系统 | 时间及周期可调节 | 套 | 1 |  |

- 第三部分 招标（竞争性谈判）响应文件

一、供应商应编制招标（竞争性谈判）响应文件并带到谈判现场，所有文件必须盖公司公章，并按要求签字。

二、招标（竞争性谈判）响应文件构成：

（一）、基本文件：作为必要条件，必须提供原件及复印件并加盖公章，复印件需法人手写签字，否则谈判无效。投标文件中涉及签字部分，必须手写，否则谈判无效。

1、营业执照复印件，经营范围需涵盖此次项目。

2、生产许可证、经营许可证、医疗器械注册证复印件。

3、法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）或法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参加会时提供）

4、参会的法人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。参会人身份证原件带至谈判会场。原件及复印件均未提供者，谈判无效。

（二）技术文件

由供应商针对纯水处理机购置项目分别提出品牌、规格、型号等组成明细。

1、产品主要技术指标、参数及性能的详细说明等技术资料。

2、通过国家质量检测的合格证明材料。

3、生产厂家的有关资料证明；产品（设备）有效检测和鉴定证明或质量合格证书、质检报告、专利证书等。

4、其他技术文件。

（三）商务文件

1、交货日期、质保期、付款方式、售后服务等为本项目必要条件，必须响应，否则谈判无效。

2、售后服务承诺书。 (必须提供，否则谈判无效)

3、谈判报价明细表，报价按规定格式填写，(必须提供，否则谈判无效)。

4、其他商务文件。

（四）投标文件制作

1、投标文件准备正本1份，副本8份。

- 第四部分  相关格式文本

竞争性谈判投标文件（封皮）

项目名称：大庆市中医医院纯水处理机购置项目

投标人（公章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

投标日期：    年   月    日

法定代表人授权委托书

大庆市中医医院：

本授权书声明：        为（委托单位全称）的法定代表人。代表本单位授权本单位（       ）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 大庆市中医医院纯水处理机购置项目的招标（竞争性谈判）及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关得事宜。

代理人无转委托权。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：      （公章）    法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：      年  月  日

附：

1、身份证号码：

2、委托代理人签名：                    年  月  日

3、营业执照编号：

说明：

1、委托代理人必须为参与本项目供应商本单位的人员，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托代理人。否则代理无效。

2、授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4、委托书不得转借、转让、不得买卖。

5、只能指定一个委托代理人授权委托代理人参与本项目谈判。

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

该同志系我单位的法定代理人。负责我单位参加的

项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关得事宜。

特此证明

供应商全称：（盖章）

年  月  日