## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 电气 |  |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:配电柜 2.型号:主配电柜P1 |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:配电柜 2.型号:主配电柜P2 |  | 台 | 1
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:塑壳式开关200安1台，100安1台、互感器200/5，3台，三相四线制有功电能表5安1台 |  | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:400*150 |  | m | 25.2
5 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:130*70 |  | m | 7
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1KV-4x120+1x70 3.敷设方式、部位:桥架安装 |  | m | 60
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1KV-4X50+1x16 3.敷设方式、部位:桥架安装 |  | m | 60
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:YJV-1KV-4x120+1x70 |  | 个 | 2
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:YJV-1KV-4X50+1x16 |  | 个 | 2
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:沿墙棚暗装 |  | m | 63.4
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿墙棚暗装 |  | m | 30
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4mm2 |  | m | 195
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 电气 |  |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5mm2 |  | m | 80
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 4
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔带保护接点插座 2.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 10
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.安装形式:天棚安装 |  | 套 | 18
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 6
18 | 01B001 | 开关电源（电源保险系统带稳压装置） | 开关电源（电源保险系统带稳压装置） |  | 套 | 3
19 | 01B002 | 电源滤波器 | 电源滤波器DL25A×2 |  | 套 | 3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。