大庆市中医医院关于安全科消防设备 项目采购 大庆市中医医院关于安全科消防设备项目进行采购，欢迎符合条件的有能力的供应商报名参加。 - 项目编号：dqszyyy202400012 - 二、项目名称：大庆市中医医院关于安全科消防设备项目 三、采购方式：竞争性谈判 四、服务内容及技术要求： （一）服务内容：安全科消防栓水龙带、软管购置更换 1、消防水带要求 8-65-25聚氨酯消防水带（部分缺少不锈钢喉箍，需供货单位补充，供货商需将原水带接头更换至新购置消防水带上，并配置在消防箱内）。 2、消防软管卷盘25米橡胶管，铜制长枪头，含安装配件（需将原消防卷盘拆除后安装至消防箱内）。 3、提供货物必须为近三月生产产品。 4、消防水带160个、消防软管卷盘263个，预算金额4.3万元。 （二）要求： 1、货物采购来源可追溯，确保提供的设备符合国家标准或相关行业标准，无安全隐患，保证安装完毕后达到运行标准；提供以证明全新设备来源的合法性。如因提供不合规或来路不明的设备而引起的相关损失及法律责任由中标供应商承担。 2、质保期为1年。 3、投标报价：以人民币形式报价，谈判报价每轮应一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。包含成本、运杂、包装、装卸、利润、人工、售后、损耗、保险、税金、安装调试等为完成本项目所产生的全部相关费用，大庆市中医医院将不再另行支付。 4、标的提供的时间：合同签订后15个日历日内交货及安装。 5、付款方式：验收合格付款100%。 五、供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、提供参与本项目竞标供应商有效的营业执照或单位法人证书（包含此项目采购需求）； 3、报名公司需完全满足文件中的项目需求，并提供项目服务承诺书、资格承诺函。 4、不接受联合体参与投标。 5、需提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）网站、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的记录查询结果截图。 6、通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn） 等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录，提供截图。 六、响应文件（文件必须密封、胶装，包装后在封口处加盖密封章或公章不得有破损，未按规定执行，投标无效。响应文件：一个正本，五个副本，均需加盖公章）：

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销商资质 | 营业执照 |
| 2 |  | 投标承诺书 |
| 3 |  | 供应商资格承诺函 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 |  | 信用中国 |
| 8 |  | 中国执行信息 |
| 9 | 生产厂家 | 企业营业执照 |
| 10 | 服务承诺书 |  |
| 11 | 质量保证措施 |  |
| 12 | 产品配置单（提供货物彩页） |  |
| 13 | 合格证、质检报告、消防3C认证 |  |

七、报名须知 1、本项目采购公告发出后，供应商需在本项目发布5个工作日内完成报名。如有变更，将在“大庆市中医医院网站”告知，转载无效，所有参与本项目报名的供应商应主动查看。 2、如有质疑，请以书面形式提出并附营业执照复印件及法人身份证复印件，其它形式采购方均不受理。 3、谈判价格及成交价格均为含税价格。 4、报名时间：公告之日起至2024年7月17日16:00。超过报名期限，报名无效。 报名邮箱：dqszyyybm@163.com，需要下载附件、报名表，报名表填写完整并加盖公章后上传PDF版至此邮箱，并在开标前1日内提供营业执照及授权人身份证到大庆市机关115完成现场报名。 评审地址：大庆市中医医院机关三楼会议室 评审时间：2024年7月18日14：00。 6、投标代表（法人或法人授权人）请在评审开始前20分钟携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）未按评审时间参加的将视为自动弃权。 7、咨询电话：0459- 5865188

附件：